(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |  |  |
| (tinkamą langelį pažymėti X) |  |  |  |  |

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB „Zarasaitis“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 187830129 |  |  |  |
| 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė |  | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  | gatvės pavadinimas |  |  | pastato ar pastatų komplekso nr. |  | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |  |
| Zarasų |  | Zarasų m. |  |  | Aušros skg. |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.5. ryšio informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  |  | fakso nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |  |
| +370 -385-30882 |  |  |  |  |  | zarasaitis@zarasaitis.lt |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ūkinės veiklos vieta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Zarasaitis“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) |  |  |  | gatvės pavadinimas |  |  | namo pastato ar pastatų komplekso nr. |  | kor-pusas | buto ar negyvena-mosios patalpos nr. |  |
| Zarasų | Zarasai |  |  |  | Aušros skg. |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| telefono nr. |  |  |  | fakso nr. |  |  | el. pašto adresas |  |  |  |  |  |
| +37061515782 |  |  |  |  |  |  | Irena.diceviciene@zarasaitis.lt |  |  |  |  |  |
| 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 -04-01 iki 2024-06-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1.

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1430003 |  |  | 3430003 |  |  |  |  | AB Zarasaitis filtracijos laukai su išleidimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko-tarpis,5 d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-05-13 | 12:00 | Prieš valymo įrengi- nius LKS koord .X- 643138 X-6179694 |  | 56 | 3,57 |  | 200 | ne | 10,7 | 1003 1005 1004 1201 1203 | BDS7, mgO2/l ChDS, mgO2/l Skendinčios medžiagos, mg/l Bendras azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l | 114 244 270 70 7,06 | LST EN ISO 5815-1:2019 LST ISO 6060:2003 LST EN 872-2005 LST EN ISO 11905-1:2000 LST EN ISO 6878:2004 | 1AT-231 | UAB Ekometri- ja | 4374 |
| 2024-05-13 | 12:00 | Po valymo įrengi- nių LKS koord.X-643212 X-6179763 |  | 56 | 3,57 |  | 200 | ne | 10,2 | 1001 | pH | 8 | LST EN ISO 10523:2012 | 1AT-231 | UAB “Ekometrija“ | 4375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | Skendinčios medžiagos,, mg/l | 21 | LST EN 872-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mgO2/l | 12 | LST EN ISO 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS, mgO2/l | 71 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | Amonio azotas, mgN/l | 48,9 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | Nitritinis azotas mgN/l | 0,030 | LST ISO 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | Nitratinis azotas, mgN/l | 0,462 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 49 | LST EN ISO 11905-1:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | Fosfatinis fosforas , mg/l | 3,06 | LST EN ISO 6878:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 3,83 | LST EN ISO 6878:2004 |  |  |  |

Parengė Irena Dicevičienė+370 385 30882

(Vardas ir pavardė, telefonas)

________Generalinis direktorius ________                                                         __________________Mindaugas Balaišis            __  2024-06-30

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)			 (Parašas)	    (Vardas ir pavardė)                      (Data)